**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ’ αριθ. 21750/03-10-2017 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για απεγκατάσταση – μεταφορά – εγκατάσταση του εξοπλισμού πληροφορικής της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών στο νέο κτίριο**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*** | ***ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ***  ***ΝΑΙ/ΟΧΙ*** | ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ*** |
| Αποσύνδεση εξοπλισμού θέσεων εργασίας (υπολογιστής, monitor, keyboard, mouse, σύνδεση δικτύου) – συσκευασία και ασφαλή μεταφορά τους – εγκατάσταση τους σε θέσεις εργασίας στο νέο κτίριο – σύνδεση στο δίκτυο και τελικός έλεγχος λειτουργίας τους.   * 66 PC τύπου Dell 260 με CRT monitors * 36 PC τύπου Dell 755 με TFT monitors * 17 Laptops τύπου Dell D630 |  |  |
| Αποσύνδεση εκτυπωτών τοπικών και δικτυακών – συσκευασία και ασφαλή μεταφορά τους – εγκατάσταση σε θέσεις εργασίας στο νέο κτίριο – σύνδεση σε δίκτυο και έλεγχος λειτουργίας τους.   * 18 Laser τύπου Lexmark E323dx (δικτυακοί) * 11 Laser τύπου Kyocera Mita 1020 (δικτυακοί) * 2 Inkjet τύπου Epson * 16 Matrix τύπου Compuprint Signum 2038-204 & 9065 (δικτυακοί και τοπικοί) * 1 Matrix τύπου Genicom |  |  |
| Εργασίες στο server room   * Αποσύνδεση κεντρικού ενεργού server τύπου Dell PowerEdge sc-1430 με TFT monitor συνοδευόμενο από 2 UPS Emerson * Αποσύνδεση παλαιού μη ενεργού server τύπου Bull Escalla, disk cabinet και εξοπλισμό παλαιού κόμβου δικτύου. * Αποσύνδεση του κεντρικού rack (περιέχει 2 switch, οπτικές ίνες, patch panel κ.α.)   Σε όλα τα παραπάνω θα γίνει συσκευασία και ασφαλή μεταφορά τους – εγκατάσταση στο νέο server room - σύνδεση στο δίκτυο και έλεγχος λειτουργίας τους (εκτός από τον παλαιό server, το disk cabinet και τον εξοπλισμό του παλαιού κόμβου τα οποία θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν σε χώρο του νέου κτιρίου). |  |  |
| Αποξήλωση 5 επιτοίχιων racks (περιέχουν switch οπτικές ίνες και patch panel) και 5 patch panel παλαιού τύπου – συσκευασία και μεταφορά τους στο νέο κτίριο.  Τα switch και τα patch panels θα εγκατασταθούν σε racks που θα υπάρχουν ήδη τοποθετημένα στο server room του νέου κτιρίου – θα γίνει σύνδεση και έλεγχος λειτουργίας τους. |  |  |
| Μεταφορά στο νέο κτίριο αναλώσιμων ειδών, καλωδίων δικτύου και γενικά διάφορων υλικών (μικρού εκτιμώμενου όγκου) |  |  |

Ημερομηνία……………………

Υπογραφή