|  |  |
| --- | --- |
|  | **ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΑΔΑ: ΩΑ4Ο46ΜΠ3Ζ-7ΑΑ** |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |
|  |  |
| **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** |  Αθήνα, 20/08/2019 |
| **ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** | Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/5482/2019 |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ** |  |
| **& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ**  |  |
| **ΤΜΗΜΑ Α’** |  |
| Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16 | Προς: |
| Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα | Κάθε ενδιαφερόμενο |
| Πληροφορίες: Σ. Μακεδονοπούλου |  |
| Τηλέφωνο: 210 64 79 255 |  |
| Φαξ: 210 64 65 727 |  |
| E-mail: support@gcsl.gr |  |

|  |
| --- |
| Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών και χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης |
| Αναθέτουσα Αρχή: | Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα, ΤΗΛ. 210 64 79 000, FAX: 210 64 79 285 |
| ΚΑΕ: | 1359 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  |
| CPV : |

|  |  |
| --- | --- |
| 33694000-1 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  |
| 33696300-8 | ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  |

 |
| Κριτήριο Ανάθεσης: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη: | 15.549,97 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών | 10 / 09 / 2019 και ώρα 14:00 |
| Διάρκεια ισχύος προσφορών: | 180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών |

1. ***Αντικείμενο και προϋπολογισμός***

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών και χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις κάθε είδους περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για ολόκληρη τη ζητούμενη ποσότητα ενός ή περισσότερων υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας. Οι προσφορές που καλύπτουν μόνο ορισμένες ποσότητες ενός ή περισσοτέρων ειδών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μειοδότης για κάθε είδος αναδεικνύεται ο προσφέρων με τη χαμηλότερη τιμή.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.549,97 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2019 (ΚΑΕ 1359).

1. ***Υποβολή Προσφορών***

### Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ και E-MAIL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ), τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α΄), την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία», καθώς και την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τηνπρομήθεια διαγνωστικών ουσιών και χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ»το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στη διεύθυνση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521 ‐ Αθήνα, στο 1ος όροφος, γραφείο 2 (Πρωτόκολλο) . Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

* Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
* Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@gcsl.gr ή μέσω fax στο 210-6479206.

**Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς**

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

**α)** Το **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος Β’ της παρούσας, συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα, με όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

**β)** **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα.

**Διευκρίνιση:**

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

 Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

1. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
2. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει

 σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το ΕΝΤΥΠΟ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.

1. ***Ισχύς προσφορών***

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **εκατόν ογδόντα (180)** μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

1. ***Τιμές***

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

* Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ.
* Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

* Όλες οι δαπάνες μεταφοράς και ασφάλισης των ειδών, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Γ.Χ.Κ..

**Ειδικοί όροι**

* Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
* Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
* Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.
* Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ανά είδος προμήθεια ποσότητας έως 30% επιπλέον της ζητούμενης, υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
* Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
1. ***Αξιολόγηση προσφορών-Ανάθεση***

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), που αποτυπώνεται στη στήλη «Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ» του Πίνακα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β’). Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει:

1. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής) σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
2. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Στη συνέχεια ακολουθεί η υπογραφή της απόφασης ανάθεσης. Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ.. για ποσό μεγαλύτερο των 2.500,00 €. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης.

1. ***Παράδοση – παραλαβή***

Η παράδοση θα γίνει εντός **45 ημερών**, μετά από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ως εξής:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης** | **Διεύθυνση** | **Υπεύθυνος επικοινωνίας** | **Τηλέφωνο** | **E-mail** |
| Α΄ Χ.Υ. Αθηνών | Αν. Τσόχα 16ΤΚ 11521, Αθήνα | Δ. Τσίπη | 2106479337 | a\_athens@gcsl.gr  |
| ΧΥ Αιγαίου - Τμήμα ΧΥ Ρόδου | Πλ. Χαρίτου 17, ΤΚ 851 00, Ρόδος | Β. Μάτσης | 2241077933 | rhodes@gcsl.gr |
| ΧΥ Κεντρικής Μακεδονίας | Ν. Βότση 1,ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη | Π. Ταραντίλη | 2313336661 | thessaloniki@gcsl.gr |
| Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – ΘράκηςΤμήμα Χ.Υ. Καβάλας | Πλ. Καραολή ΤΚ 651 10 | Μ. Καλαϊτζόγλου | 2513 510700 | kavala@gcsl.gr |
| Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας -Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης  | Λιμάνι, ΤΚ 681 00  | Ι. Γκέργκη  | 25513 55533 | anmac\_thrace@gcsl.gralexandroupoli@gcsl.gr |
| Χ.Υ. Λάρισας | Φαρσάλων 21ΤΚ 413 35 | Μ. Μπακαγιάννης | 2410 555972 | larisa@gcsl.gr |
| Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – ΘράκηςΤμήμα Χ.Υ. Σερρών | Τέρμα ΆνδρουΤΚ 621 00 | Κ. Κύδρος | 2321045367 | serres@gcsl.gr |
| ΧΥ Βόλου | Δημητριάδος 182, ΤΚ 380 01, Βόλος | Μ. Γεωργιάδου | 2421356409 | volos@gcsl.gr |
| ΧΥ Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και ΙονίουΤμήμα ΧΥ Κέρκυρας | Εθν. Αντίστασης 1ΤΚ 491 00, Κέρκυρα | Ε. Σταυρακάκη | 2661039909 | corfu@gcsl.gr |
| ΧΥ Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας | Δομπόλη 30,ΤΚ 451 10, Ιωάννινα | Γ. Βαγενάς | 2651085002 | epirus@gcsl.gr |
| ΧΥ Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου | Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα, ΤΚ 26443, Πάτρα | Α. Κούτρα | 2610336786 | peloponnese@gcsl.gr |
| Χ.Υ. ΑιγαίουΤμήμα Χ.Υ. Μυτιλήνης  | Πλατεία Τελωνείου, ΤΚ 811 00 | Α. Γαβριήλ | 22510 28615 | mytilene@gcsl.gr |
| Χ.Υ. ΑιγαίουΑυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Χίου | Προκυμαία ΤΚ 821 00 | Α. Κάργα | 22710 44218 | chios@gcsl.gr |

Τα είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ανάθεσης ή ο αριθμός της Σύμβασης, ο ΚΑΕ 1359 και ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης δαπάνης.

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Γ.Χ.Κ. και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει εντός ενός (1) μήνα από την παράδοση των ειδών, τον ποιοτικό και ποσοτικό τους έλεγχο, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί ο ανάδοχος εφόσον το επιθυμεί. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον ανάδοχο, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

Η παραλαβή των ειδών καθώς και τυχόν παράταση της σύμβασης διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

1. ***Τρόπος πληρωμής***

Η πληρωμή της αξίας του παρεχόμενου είδους θα γίνει σε Ευρώ, βάσει τιμολογίου του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο ΚΑΕ 1359, ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης ή ο αριθμός της σύμβασης και ο αριθμός της έγκρισης δαπάνης, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής.

Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 1359, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Επίσης, παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4%. Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαιώσεων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και **στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ., στη διεύθυνση** [www.gcsl.gr](http://www.gcsl.gr)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.****Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ** |

**Συνημμένα**:

1. Παράρτημα Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2. Παράρτημα Β’: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Υπεύθυνη δήλωση

**Κοινοποίηση:**

Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (e-mail: a.giannaki@aade.gr)

 **Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α’ και Γ’

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

της υπ’ αριθμό 30/002/000/5482/2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών και χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

|  |
| --- |
|  **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.540,30 € + 3.009,67 € ΦΠΑ = 15.549,97 € (ΠΠ 2019) ΚΑΕ: 1359 1) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ CPV :33694000-1, 2) ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ CPV :33696300-8** |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** | **ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)**  | **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)** |
| 1 | Ridascreen® Gliadin AOAC-RI certified | SANDWICH ELISA AOAC Official Method of Analysis No 2012.01, certified codex alimentarious method. Μονοκλωνικό αντίσωμα R5 έναντι προλαμινών σιταριού, κριθαριού, σίκαλης κ.α. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (96 wells/kit) | 4 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 360,00 | 1.440,00 | 1.785,60 |
| 2 | Coctail Solution  | Συμβατό με το κιτ Ridascreen® Gliadin AOAC-RI certified. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | φιάλη των 105 ml | 5 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 90,00 | 450,00 | 558,00 |
| 3 | Set of 3, Processed Gliadin Controls | Σετ που αποτελείται από δύο θετικά και ένα αρνητικό control/ Συμβατό με το κιτ Ridascreen® Gliadin competitive. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 3 x 1,5 g | 3 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 75,00 | 225,00 | 279,00 |
| 4 | Ridascreen Fast Milk | SANDWICH ELISA . Ειδικά αντισώματα έναντι (1) καζεϊνών και (2) β-γαλακτοσφαιρίνης. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (48 wells/kit) | 3 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 310,00 | 930,00 | 1.153,20 |
| 5 | Ridascreen® Fast Casein  | SANDWICH ELISA - Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι των α- , β - και κ - καζεϊνών. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (48 wells/kit) | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 310,00 | 310,00 | 384,40 |
| 6 | RIDA® Extractor 2 | Συμβατό με το κιτ Ridascreen® Fast Casein. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 30 ml | 4 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 30,00 | 120,00 | 148,80 |
| 7 | Ridascreen® Fast Ei/Egg Protein | SANDWICH ELISA. Ειδικά αντισώματα έναντι πρωτεϊνών του λευκού του αυγού. Μέθοδος βαθμονομημένη με το assay calibrated to NIST RM 8445 Standard. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (48 wells/kit) | 3 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 310,00 | 930,00 | 1.153,20 |
| 8 | Ridascreen® Fast Peanut | SANDWICH (non-competitive) ELISA - AOAC-RI Performance tested method / Σάντουιτς με πολυκλωνικά αντισώματα έναντι των πρωτεϊνών Conarachin (Ara h1, Ara h2 ). Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (48 wells/kit) | 5 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 310,00 | 1.550,00 | 1.922,00 |
| 9 | Ridascreen® Fast Soya | SANDWICH ELISA . Ειδικά αντισώματα έναντι πρωτεϊνών σόγιας. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (48 wells/kit) | 5 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 310,00 | 1.550,00 | 1.922,00 |
| 10 | Set of 3, Processed Soya Assay Controls | Σετ που αποτελείται από δύο θετικά και ένα αρνητικό control/ Συμβατό με το κιτ Ridascreen® Fast Soya. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 3 x 2 g | 3 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 75,00 | 225,00 | 279,00 |
| 11 | Furan | CAS 110-00-9≥ 99 %, stabilized, ACROS \*AC181112500 | 250 ml | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 26,90 | 26,90 | 33,36 |
| 12 | 2-Methylfuran | CAS 534-22-5≥ 99 %, stabilized,ACROS \*AC126830050 | 5 ml | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 26,50 | 26,50 | 32,86 |
| 13 | 3-Methylfuran | CAS 930-27-8≥ 98 %, ACROS \*AC342300010 | 1 g | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 165,00 | 165,00 | 204,60 |
| 14 | 2-Methylfuran-d3  | CAS 64954-34-3> 90 %, Toronto Research Chemicals M305441 | 2,5 mg | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β | 320,00 | 320,00 | 396,80 |
| 15 | Pentane | Pentane spectrophotometric grade, ≥99% ΚΩΔΙΚΟΣ: 154954 HONEYWELL ή ισοδύναμο | 1 L | 2 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 92,00 | 184,00 | 228,16 |
| 16 | α-Pinene (−) | α-Pinene (−) analytical standard Synonym: (1S,5S)-2-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene ≥99.0% ΚΩΔΙΚΟΣ: 80599 SUPELCO ή ισοδύναμο | 1 ml | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 42,00 | 42,00 | 52,08 |
| 17 | α-Pinene (+)  | α-Pinene (+) ≥99% Synonym: (1R,5R)-2-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene ΚΩΔΙΚΟΣ: 268070  SIGMA ή ισοδύναμο | 5 g | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 85,50 | 85,50 | 106,02 |
| 18 | Alkane standard mixture | Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems analytical standard, C10 - C40 (all even), 50 mg/l each ΚΩΔΙΚΟΣ: 68281  SUPELCO ή ισοδύναμο | 2 ml | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 85,50 | 85,50 | 106,02 |
| 19 | Iodomethane | Iodomethane purum, ≥99.0% (GC) Synonym: Methyl iodide ΚΩΔΙΚΟΣ: 67692   SIGMA ή ισοδύναμο | 100 ml | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 88,00 | 88,00 | 109,12 |
| 20 | Potassium carbonate | Potassium carbonate puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T) ΚΩΔΙΚΟΣ: 60109   HONEYWELL ή ισοδύναμο | 1 Kg | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 75,50 | 75,50 | 93,62 |
| 21 | Chloroform | Chloroform puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC) ΚΩΔΙΚΟΣ: 32211   HONEYWELL ή ισοδύναμο | 2,5 L | 2 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 18,00 | 36,00 | 44,64 |
| 22 | Sodium sulfate | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0% ΚΩΔΙΚΟΣ: 31481   HONEYWELL ή ισοδύναμο | 1 Kg | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 18,00 | 18,00 | 22,32 |
| 23 | 2,4-Dinitrophenylhydrazine | 2,4-Dinitrophenylhydrazine reagent grade, 97% ΚΩΔΙΚΟΣ: D199303    SIGMA ή ισοδύναμο | 25 g | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 38,40 | 38,40 | 47,62 |
| 24 | Magnesium chloride hexahydrate | Magnesium chloride hexahydrate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E511, 99-101%, 0.0001% Al ΚΩΔΙΚΟΣ: 13152   HONEYWELL ή ισοδύναμο | 1 Kg | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 34,00 | 34,00 | 42,16 |
| 25 | Legionella BCYE growth supplement , SR0110C | Το υλικό να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο ISO 11731. | πακέτο με 10 τεμ. | 2 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ | 500,00 | 1.000,00 | 1.240,00 |
| 26 | Οξείδιο του χρωμίου (chromium oxide - Cr₂O₃) | 20-50 mesh , κωδικός Ε10101 (Eurovector Ιταλίας) ή ισοδύναμο | 25 g | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ | 125,00 | 125,00 | 155,00 |
| 27 | Χαλκός | copper reduced 0,7 mm κωδικός Ε10121 (Eurovector Ιταλίας) ή ισοδύναμο | 100 g | 3 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ | 70,00 | 210,00 | 260,40 |
| 28 | Πρότυπο διάλυμα μίγματος αλκοολών | Μίγμα 10 αναλυτών σε απόλυτη αιθανόλη (ακετάλη, ακεταλδεύδη, οξικός αιθυλεστέρας, μεθανόλη, προπανόλη-1, 2-μεθυλο-προπανόλη-1, 2-μεθυλο-βουτανόλη-1, 3-μεθυλο-βουτανόλη-1, βουτανόλη-1, βουτανόλη-2) 10 mg/ml (μαζί με 1 mg/mL υδροκινόνη), με πιστοποιητικό , ημ/νία λήξης τουλάχιστον 1 έτος, ChemService κωδικός :SP-1339RKKMZ ή ισοδύναμο | αμπούλα των 10 ml | 15 | 1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2)2) ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ3) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ (2) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 5) ΧΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6) ΧΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 7) ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 8) ΧΥ ΒΟΛΟΥ 9) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 12) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ 13) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ  | 150,00 | 2.250,00 | 2.790,00 |
|   |   |   |   | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :** | **12.540,30** |  |
|   |   |   |   | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΦΠΑ :** |  | **15.549,97** |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

της υπ’ αριθμόν 30/002/000/5482/2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών και χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL** |  |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)** |  |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  |

|  |
| --- |
|  **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.540,30 € + 3.009,67 € ΦΠΑ = 15.549,97 € (ΠΠ 2019) ΚΑΕ: 1359 1) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ CPV :33694000-1, 2) ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ CPV :33696300-8** |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)****-****ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** | **ΤΙΜΗ****ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ****(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ****(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ****(ΜΕ ΦΠΑ)** |
| 1 | Ridascreen® Gliadin AOAC-RI certified | SANDWICH ELISA AOAC Official Method of Analysis No 2012.01, certified codex alimentarious method. Μονοκλωνικό αντίσωμα R5 έναντι προλαμινών σιταριού, κριθαριού, σίκαλης κ.α. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (96 wells/kit) | 4 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 2 | Coctail Solution  | Συμβατό με το κιτ Ridascreen® Gliadin AOAC-RI certified. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | φιάλη των 105 ml | 5 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 3 | Set of 3, Processed Gliadin Controls | Σετ που αποτελείται από δύο θετικά και ένα αρνητικό control/ Συμβατό με το κιτ Ridascreen® Gliadin competitive. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 3 x 1,5 g | 3 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 4 | Ridascreen Fast Milk | SANDWICH ELISA . Ειδικά αντισώματα έναντι (1) καζεϊνών και (2) β-γαλακτοσφαιρίνης. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (48 wells/kit) | 3 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 5 | Ridascreen® Fast Casein  | SANDWICH ELISA - Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι των α- , β - και κ - καζεϊνών. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (48 wells/kit) | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 6 | RIDA® Extractor 2 | Συμβατό με το κιτ Ridascreen® Fast Casein. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 30 ml | 4 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 7 | Ridascreen® Fast Ei/Egg Protein | SANDWICH ELISA. Ειδικά αντισώματα έναντι πρωτεϊνών του λευκού του αυγού. Μέθοδος βαθμονομημένη με το assay calibrated to NIST RM 8445 Standard. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (48 wells/kit) | 3 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 8 | Ridascreen® Fast Peanut | SANDWICH (non-competitive) ELISA - AOAC-RI Performance tested method / Σάντουιτς με πολυκλωνικά αντισώματα έναντι των πρωτεϊνών Conarachin (Ara h1, Ara h2 ). Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (48 wells/kit) | 5 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 9 | Ridascreen® Fast Soya | SANDWICH ELISA . Ειδικά αντισώματα έναντι πρωτεϊνών σόγιας. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 1 kit (48 wells/kit) | 5 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 10 | Set of 3, Processed Soya Assay Controls | Σετ που αποτελείται από δύο θετικά και ένα αρνητικό control/ Συμβατό με το κιτ Ridascreen® Fast Soya. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.  | 3 x 2 g | 3 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 11 | Furan | CAS 110-00-9≥ 99 %, stabilized, ACROS \*AC181112500 | 250 ml | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 12 | 2-Methylfuran | CAS 534-22-5≥ 99 %, stabilized,ACROS \*AC126830050 | 5 ml | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 13 | 3-Methylfuran | CAS 930-27-8≥ 98 %, ACROS \*AC342300010 | 1 g | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 14 | 2-Methylfuran-d3  | CAS 64954-34-3> 90 %, Toronto Research Chemicals M305441 | 2,5 mg | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝΤΜΗΜΑ Β |  |  |  |  |
| 15 | Pentane | Pentane spectrophotometric grade, ≥99% ΚΩΔΙΚΟΣ: 154954 HONEYWELL ή ισοδύναμο | 1 L | 2 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 16 | α-Pinene (−) | α-Pinene (−) analytical standard Synonym: (1S,5S)-2-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene ≥99.0% ΚΩΔΙΚΟΣ: 80599 SUPELCO ή ισοδύναμο | 1 ml | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 17 | α-Pinene (+)  | α-Pinene (+) ≥99% Synonym: (1R,5R)-2-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene ΚΩΔΙΚΟΣ: 268070  SIGMA ή ισοδύναμο | 5 g | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 18 | Alkane standard mixture | Alkane standard mixture for performance tests of GC-systems analytical standard, C10 - C40 (all even), 50 mg/l each ΚΩΔΙΚΟΣ: 68281  SUPELCO ή ισοδύναμο | 2 ml | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 19 | Iodomethane | Iodomethane purum, ≥99.0% (GC) Synonym: Methyl iodide ΚΩΔΙΚΟΣ: 67692   SIGMA ή ισοδύναμο | 100 ml | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 20 | Potassium carbonate | Potassium carbonate puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T) ΚΩΔΙΚΟΣ: 60109   HONEYWELL ή ισοδύναμο | 1 Kg | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 21 | Chloroform | Chloroform puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC) ΚΩΔΙΚΟΣ: 32211   HONEYWELL ή ισοδύναμο | 2,5 L | 2 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 22 | Sodium sulfate | Sodium sulfate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0% ΚΩΔΙΚΟΣ: 31481   HONEYWELL ή ισοδύναμο | 1 Kg | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 23 | 2,4-Dinitrophenylhydrazine | 2,4-Dinitrophenylhydrazine reagent grade, 97% ΚΩΔΙΚΟΣ: D199303    SIGMA ή ισοδύναμο | 25 g | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 24 | Magnesium chloride hexahydrate | Magnesium chloride hexahydrate puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E511, 99-101%, 0.0001% Al ΚΩΔΙΚΟΣ: 13152   HONEYWELL ή ισοδύναμο | 1 Kg | 1 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 25 | Legionella BCYE growth supplement , SR0110C | Το υλικό να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο ISO 11731. | πακέτο με 10 τεμ. | 2 | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ |  |  |  |  |
| 26 | Οξείδιο του χρωμίου (chromium oxide - Cr₂O₃) | 20-50 mesh , κωδικός Ε10101 (Eurovector Ιταλίας) ή ισοδύναμο | 25 g | 1 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ |  |  |  |  |
| 27 | Χαλκός | copper reduced 0,7 mm κωδικός Ε10121 (Eurovector Ιταλίας) ή ισοδύναμο | 100 g | 3 | Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ |  |  |  |  |
| 28 | Πρότυπο διάλυμα μίγματος αλκοολών | Μίγμα 10 αναλυτών σε απόλυτη αιθανόλη (ακετάλη, ακεταλδεύδη, οξικός αιθυλεστέρας, μεθανόλη, προπανόλη-1, 2-μεθυλο-προπανόλη-1, 2-μεθυλο-βουτανόλη-1, 3-μεθυλο-βουτανόλη-1, βουτανόλη-1, βουτανόλη-2) 10 mg/ml (μαζί με 1 mg/mL υδροκινόνη), με πιστοποιητικό , ημ/νία λήξης τουλάχιστον 1 έτος, ChemService κωδικός :SP-1339RKKMZ ή ισοδύναμο | αμπούλα των 10 ml | 15 | 1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2)2) ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ3) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ (2) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 5) ΧΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6) ΧΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 7) ΧΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 8) ΧΥ ΒΟΛΟΥ 9) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 12) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ 13) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ  |  |  |  |  |

<ΠΟΛΗ>………………………………………………………, …../…../………

 Για τον Προσφέροντα:

…………………………………………….…………………………………………..

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

 **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

**ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30/002/000/5482/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΧΚ**

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:•συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.•δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. •απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.•νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). |

Ημερομηνία:

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

 (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.