ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 28.924,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ: 35.865,76€
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Acetamide broth	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά μετά από διάλυση κατάλληλης ποσότητας σε 1 l νερού. Σύνθεση: Acetamide 2,0 g/l, Magnesium sulphate 0,2 g/l, Sodium chloride 0,2 g/l, Ferrous sulphate 0,0005 g/l, Potassium di-hydrogen phosphate 1,0 g/l, sodium molybdate 0,005 g/l , pH στους 25°C : 7,0±0,5.	500 g	5	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2	Bile Aesculin Azide Agar	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 7899-2. Σύνθεση: Πεπτόνη από καζεΐνη 17,0 g/l, Εκχύλισμα ζωομηκύτων 5,0 g/l, Πεπτόνη 3,0 g/l, Χολή βοός 10,0 g/l, Χλωριούχο νάτριο 5,0 g/l, Εσκουλίνη 1,0 g/l, Κιτρικός σίδηρος(ΙΙΙ) 0,5 g/l, Αζίδιο του νατρίου 0,15 g/l, Άγαρ-άγαρ 13,0 g/l.	500 g	6	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
3	Chromogenic Coliform Agar	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 9308. Σύνθεση: Sodium chloride 5,0 g/l,Di-sodium hydrogen phosphate 2,7 g/l, Sodium dihydrogen phosphate x 2 H2O 2,2 g/l, Yeast extract 2,0 g/l, Enzymatic digest of casein 1,0 g/l, Sodium pyruvate 1,0 g/l, Sorbitol 1,0 g/l,Tryptophane 1,0 g/l, Salmon-beta-D-galactosidase 0,2 g/l, Tergitol 15-S-7 surfactant 0,15 g/l, X-beta-G-glucurinide CHX salt 0,1 g/l, IPTG 0,1 g/l, Agar 10,0 g/l.	500 g	8	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 7) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4	Dip Slides Total Count/ Yeast & Moulds	Διπλή επιφάνεια επαφής ή εμβάπτισης ημιποσοτικού προσδιορισμού	πακέτο με 10 τεμ.	7	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
5	Dip slides για τον έλεγχο στειρότητας επιφανειών εργασίας με την μέθοδο ''contact surface method''	Plastic paddle with culture media for determination of total count	πακέτο με 10 τεμ.	8	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 7) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
6	King’s B medium base	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά μετά από διάλυση κατάλληλης ποσότητας σε 1 l νερού, όπως αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 16266. Σύνθεση: Peptone 20,0 g/l, Di-potassium hydrogen phosphate (K2HPO4) 1,5 g/l, Magnesium sulphate heptahydrate (MgSO4 • 7 H2O) 1,5 g/l, Agar 15,0 g/l, pH στους 25°C : 7,2±0,2	500 g	5	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
7	Kovac's indole reagent	n-Butanol, hydrochloric acid, 4-dimethyl aminobenzaldehyde	100 mL	5	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
8	Legionella CYE Agar Base	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 11731-2. Σύνθεση : Activated charcoal 2,0 g/l, Yeast extract 10,0 g/l, Agar 13,0 g/l.	500 g	2	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ
9	Legionella BCYE supplement Without L-Cysteine	Το υλικό να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 11731-2. Σύνθεση: Buffer/Potassium hydroxide, Ferric pyrophosphate, a -Ketoglutarate.	πακέτο με 10 τεμ.	3	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ
10	Legionella BCYE supplement 2	Το υλικό να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 11731-2. Σύνθεση :Buffer/Potassium hydroxide, Ferric pyrophosphate, L-cysteine HCl, a -Ketoglutarate.	πακέτο με 10 τεμ.	2	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ
11	Legionella BCYE growth supplement , SR0110C	Το υλικό να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο ISO 11731.	πακέτο με 10 τεμ.	3	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ
12	Legionella GVPC supplement	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 11731-2 για την παρασκευή του θρεπτικού υλικού GVPC medium.	πακέτο με 10 τεμ.	3	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ
13	Legionella MWY selective supplement , SR0118B	Το υλικό να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο ISO 11731.	πακέτο με 10 τεμ.	2	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ
14	Legionella Latex test	Ταχεία διαφοροποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητας των περισσότερο επικρατώντων οροομάδων της Legionella.	50 τεστ/κιτ	4	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (3) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ
15	Membrane filters	Polycarbonate or Polyethersulfone membrane filters 47mm, 0,2μm	πακέτο με 100 τεμ.	4	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (2)
16	Nutrient Agar	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 19250. Σύνθεση: Peptone 5,0 g/l ,Meat extract 1,0 g/l, Yeast extract 2,0 g/l, Sodiun chloride 5,0 g/l, Άγαρ 15,0 g/l.	500 g	6	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
17	Oxidase Strips	Ταινίες εμποτισμένες με NNN'N' tetramethyl-p-phenylene-diamine dihydrochloride για την ανίχνευση του ενζύμου της κυτοχρωμικής οξειδάσης.	100 strips	13	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ (2) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ (2) 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (5) 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
18	Peptone	Total nitrogen: 14 % w/w , Amino nitrogen: 2,6 % w/w , Sodium chloride: 1,6% w/w, pH 2% sol.: 6,0-6,4	500 g	3	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 3) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ
19	Perfrigens (TSC) Supplement	D-cycloserine (Το υλικό να είναι σε μορφή σκόνης και μετά από διάλυση κατάλληλης ποσότητας νερού να έχει συγκέντρωση 40 g/l)	πακέτο με 10 τεμ.	6	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 3) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 4) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
20	Pseudomonas CN agar base	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά μετά από διάλυση κατάλληλης ποσότητας σε 500 ml νερού, όπως αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 16266 . Σύνθεση: Gelatin peptone 16 g/l, Casein Hydrolysate 10 g/l, Potassium Sulphate 10 g/l, Magnesium Chloride 1,4 g/l, Agar 11 g/l, pH 7,2 + 0,2	500 g	7	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
21	Pseudomonas CN selective supplement	Σε λυοφιλιοποιημένη μορφή και να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 16266. Σύνθεση: Cetrimide 100 mg, Sodium nalidixate 7,5 mg.	πακέτο με 10 τεμ.	8	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (2) 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
22	Slanetz and Bartley Agar	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 7899-2. Σύνθεση: Τρυπτόνη 20,0 g/l, Εκχύλισμα ζυμομυκήτων 5,0 g/l, Γλυκόζη 2,0 g/l, Όξινο Φωσφορικό κάλιο (KH2PO4) 4,0 g/l, Αζίδιο του νατρίου (NaN3) 0,4 g/l, Χλωριούχο τριφαινυλτετραζόλιο 0,1 g/l, Άγαρ 10,0 g/l.	500 g	7	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
23	Tryptone Soya Agar	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά μετά από διάλυση κατάλληλης ποσότητας σε 1 l νερού, όπως αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 9308-1 . Σύνθεση: Tryptone 15,0 g/l, Soya Peptone 5,0 g/l, Sodium chloride 5,0 g/l, Agar 15,0-25,0 g/l, pH στους 25°C : 7,2 ± 0,2.	500 g	5	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
24	Tryptone Water	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά μετά από διάλυση κατάλληλης ποσότητας σε 1 l νερού - Σύνθεση: Tryptone: 10,0 g/l, Sodium chloride: 5,0 g/l, pH στους 25°C: 7,2 ± 0,2.	500 g	5	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 4) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
25	Tryptose Sulfite Cycloserine Agar Base (TSC Agar Base)	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 14189. Σύνθεση: Tryptose 15,0 g/l,Soya peptone 5,0 g/l, Yeast extract 5,0 g/l, Sodium metabisulfite 1,0 g/l, Ferric ammonium citrate 1,0 g/l, Agar 19,0 g/l.	500 g	5	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 4) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
26	Water Plate Count Agar	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά μετά από διάλυση κατάλληλης ποσότητας σε 1 l νερού : Yeast extract 3,0 g/l, Tryptone 6,0 g/l, Agar 15,0 g/l.	500 g	6	1) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
27	Yeast Extract Agar	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να ανταποκρίνεται στην τελική σύνθεση που αναφέρεται στο εν ισχύ διεθνές πρότυπο ISO 6222. Σύνθεση: Tryptone 6,0 g/l, Dehydrated yeast extract 3,0 g/l, Agar 10,0 g/l.	500 g	4	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 4) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
28	Αυτοκόλλητη ταινία ελέγχου ξηρής αποστείρωσης	Αυτοκόλλητη ταινία ξηρής αποστείρωσης με δείκτη.Κατάλληλες για τη χρήση σε ξηρό κλίβανο (170°C)	Ρολλό με διαστάσεις Πλάτος: 19mm και Μήκος: 50m	6	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (2) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ
29	Βιοδείκτης αποστείρωσης	Ανεξάρτητες αμπούλες που περιέχουν θρεπτικό ζωμό, σακχαρόζη, δείκτη μεταβολής pH και σπόρους του Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 σε συγκέντρωση 5 x 105–1 x 107 σπόρους ανά αμπούλα με D121: 1,5-2,0 min και z-value: 7-10°C	κουτί με 15 αμπούλες	9	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (2) 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 7) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
30	Δείκτες αναεροβίωσης	Κάθε φάκελος να περιέχει ταινία εμποτισμένη σε διάλυμα ρεσαζουρίνης, το οποίο να μεταβάλει το χρώμα σε περίπτωση αναερόβιων συνθηκών.	πακέτο με 100 τεμ.	6	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 3) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (2) 4) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 5) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
31	Θρεπτικό υλικό Maximum Recovery Diluent	Το υλικό να είναι σε αφυδατωμένη μορφή (π.χ. σκόνη, κόκκοι) και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά μετά από διάλυση κατάλληλης ποσότητας σε 1 l νερού . Σύνθεση: Peptone 1,0 g/l, Sodium chloride 8,5 g/l, pH στους 25°C : 7,0 ± 0,2	500 g	6	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
32	Μεμβράνες διήθησης	WHATMAN μεμβράνες διήθησης απο μεικτούς εστέρες κυτταρίνης, 0,45μm, 47mm, αποστειρωμένες , με διαγραμμίσεις και συσκευασμένες ανά μία ή ισοδύναμες.	πακέτο με 100 τεμ.	47	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (5) 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (8) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ (5) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ (6) 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (5) 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (13) 7) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (5)
33	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Legionella bozemanii	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή, από παραγωγό διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17034 για υλικά αναφοράς . Τα στελέχη να αναφέρονται σε στέλεχος από διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα καλλιεργειών (π.χ. ATCC, NCTC, DSM) και να είναι κατάλληλα για ποιοτικό έλεγχο. Τα υλικά αναφοράς να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Συγκέντρωσης 500-50000 cfu/mL. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	πακέτο με 10 τεμ.	6	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 3) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4)
34	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Legionella pneumophila	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή, από παραγωγό διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17034 για υλικά αναφοράς . Τα στελέχη να αναφέρονται σε στέλεχος από διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα καλλιεργειών (π.χ. ATCC, NCTC, DSM) και να είναι κατάλληλα για ποιοτικό έλεγχο. Τα υλικά αναφοράς να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Συγκέντρωσης 30-120 cfu/mL. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	πακέτο με 10 τεμ.	5	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4)
35	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Legionella pneumophila	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή, από παραγωγό διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17034 για υλικά αναφοράς . Τα στελέχη να αναφέρονται σε στέλεχος από διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα καλλιεργειών (π.χ. ATCC, NCTC, DSM) και να είναι κατάλληλα για ποιοτικό έλεγχο. Τα υλικά αναφοράς να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Συγκέντρωσης 500-50000 cfu/mL. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	πακέτο με 10 τεμ.	7	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 3) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4)
36	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Enterobacter aerogenes	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή, από παραγωγό διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17034 για υλικά αναφοράς. Τα στελέχη να αναφέρονται σε στέλεχος από διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα καλλιεργειών (π.χ. ATCC, NCTC, DSM) και να είναι κατάλληλα για ποιοτικό έλεγχο. Τα υλικά αναφοράς να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Συγκέντρωσης 500-50000cfu/mL.Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	πακέτο με 10 τεμ.	17	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (5) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ (2) 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 6) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4)
37	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Enterococcus faecalis	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή, από παραγωγό διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17034 για υλικά αναφοράς . Τα στελέχη να αναφέρονται σε στέλεχος από διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα καλλιεργειών (π.χ. ATCC, NCTC, DSM) και να είναι κατάλληλα για ποιοτικό έλεγχο. Τα υλικά αναφοράς να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Συγκέντρωσης 500-50000 cfu/mL. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	πακέτο με 10 τεμ.	21	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (5) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ (2) 5) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ (3) 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 7) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4)
38	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Escherichia coli	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή, από παραγωγό διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17034 για υλικά αναφοράς . Τα στελέχη να αναφέρονται σε στέλεχος από διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα καλλιεργειών (π.χ. ATCC, NCTC, DSM) και να είναι κατάλληλα για ποιοτικό έλεγχο. Τα υλικά αναφοράς να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Συγκέντρωσης 500-50000 cfu/mL. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	πακέτο με 10 τεμ.	16	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (5) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ (2) 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 6) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 7) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (2)
39	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Pseudomonas aeruginosa	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή, από παραγωγό διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO17034 για υλικά αναφοράς . Τα στελέχη να προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα καλλιεργειών (π.χ. ATCC, NCTC, DSM) και να είναι κατάλληλα για ποιοτικό έλεγχο. Τα υλικά αναφοράς να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Η ονομαστική τους συγκέντρωση να είναι ≥ 500 cfu και ≤ 1500 cfu. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	πακέτο με 10 τεμ.	18	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (5) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 5) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ (2) 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 7) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4)
40	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Cl perfrigens	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή, από παραγωγό διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17034 για υλικά αναφοράς . Τα στελέχη να αναφέρονται σε στέλεχος από διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα καλλιεργειών (π.χ. ATCC, NCTC, DSM) και να είναι κατάλληλα για ποιοτικό έλεγχο. Τα υλικά αναφοράς να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Συγκέντρωσης 500-50000 cfu/mL. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	πακέτο με 10 τεμ.	17	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (5) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ (2) 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 6) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4)
41	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Clostridium bifermentans	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή (lenticule disks), σε ανεξάρτητα φιαλίδια του ίδιου lot που να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψυγείου, με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Συγκέντρωσης 500-50000 cfu/mL. Να παράγεται από οίκο πιστοποιημένο κατά ISO 9001 ή διαπιστευμένο κατά ISO Guide 34 και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και αβεβαιότητα ή διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	πακέτο με 10 τεμ.	5	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4)
42	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Staphylococcus aureus	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή, από παραγωγό διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17034 για υλικά αναφοράς και ISO 17025 για τον έλεγχό τους. Τα στελέχη να αναφέρονται σε στέλεχος από διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα καλλιεργειών (π.χ. ATCC, NCTC, DSM) και να είναι κατάλληλα για ποιοτικό έλεγχο. Τα υλικά αναφοράς να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Συγκέντρωσης 500-50000 cfu/mL. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	πακέτο με 10 τεμ.	8	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 2) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 3) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (4)
43	Πλαστικά αποστειρωμένα τρυβλία διαμέτρου ~ 6 cm	Να βρίσκονται σε ερμητικά κλειστές πλαστικές σακούλες ανά 10-20 τεμ.	συσκευασία με 1000 τεμ.	10	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ (2) 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 7) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
44	Πλαστικά αποστειρωμένα τρυβλία διαμέτρου ~ 9 cm	Να βρίσκονται σε ερμητικά κλειστές πλαστικές σακούλες ανά 10-20 τεμ.	συσκευασία με 480 τεμ.	9	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ (2) 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ 6) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
45	Πρότυπα στελέχη μικροοργανισμών Bacillus subtilis	Σε λυοφυλιοποιημένη μορφή, από παραγωγό διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO Guide 34 για υλικά αναφοράς και ISO 17025 για τον έλεγχό τους. Τα στελέχη να αναφέρονται σε στέλεχος από διεθνώς αναγνωρισμένη τράπεζα καλλιεργειών (π.χ. ATCC, NCTC, DSM) και να είναι κατάλληλα για ποιοτικό έλεγχο. Τα υλικά αναφοράς να διατηρούνται σε θερμοκρασία ψύξης ή κατάψυξης με χρόνο διατηρησιμότητας τουλάχιστον εννέα μηνών. Συγκέντρωσης 1000-10000 cfu/mL. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο να αναφέρει τιμή αναφοράς και διάστημα εμπιστοσύνης σε επίπεδο 95%.	1	ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
46	Σακούλες αποστείρωσης	Διαστάσεων 60 x 80 cm, ανθεκτικές στους 121οC.	250 τεμ.	6	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 6) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
47	Σωλήνες με θρεπτικό υλικό για τον έλεγχο των χώρων του μικροβιολογικού εργαστηρίου	Plastic tube that contains plastic paddle with culture media on both sides for the detection of total count of yeasts and molds (expiry date at least 3 months from delivery)	20 tubes	7	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2)
48	Τρυβλία με θρεπτικό υλικό	COLIFORMS CHROMOGENIC AGAR (CCA) ISO 9308, Box of 30 Water plates (60mm diameter), CONDALAB ΙΣΠΑΝΙΑΣ (κωδ. 4721) ή ισοδύναμου. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	πακέτο με 30 τεμ.	2	ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
49	Τρυβλία με θρεπτικό υλικό	SLANETZ BARTLEY MEDIUM Box of 30 Water plates(60mm diameter), CONDALAB ΙΣΠΑΝΙΑΣ (κωδ. 4710) ή ισοδύναμου.Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	πακέτο με 30 τεμ.	2	ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
50	Φάκελοι δημιουργίας ανερόβιων συνθηκών	Κατάλληλοι για δοχεία (jars) 2,5 l, χωρίς την ανάγκη προσθήκης νερού, χωρίς παραγωγή υδρογόνου και χωρίς την ανάγκη προσθήκης καταλύτη. Η δημιουργία αναερόβιων συνθηκών να ολοκληρώνεται εντός 30 min. Κάθε φάκελος να είναι ανεξάρτητα συσκευασμένος.	συσκευασία με 10 φακέλους	9	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (3) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 4) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 5) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (2)
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 66.076,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ: 81.934,24€
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ /ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
51	3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid	Πιστοποιημένο από μετρολογικό ινστιτούτο (NMIJ) και καθαρότητας > 99,8 %	200 mg	2	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
52	Bovine Serum Albumin	Bovine Serum Albumin, protease free, ≥ 97%	50 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
53	Certified Reference Material CRM-BEGA ή ισοδύναμο για προσδιορισμό βενζόλιου στη βενζίνη κατά ASTM D5053, ISO 22854.	Yπόστρωμα : Βενζίνη παράμετρος : βενζόλιο τιμή (value) μεταξύ των ορίων: 0,5-1,5%v/v Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
54	Certified Reference Material CRMU-DEGA ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού πυκνότητας	Yπόστρωμα: Βενζίνη παράμετρος: πυκνότητα στους 15oCτιμή (value) μεταξύ των ορίων :720-790 kg/m3 Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	3	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
55	Certified Reference Material CRMU-DEGO ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού πυκνότητας	Yπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος : πυκνότητα στους 150C τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 820-845 kg/m3 Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	3	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
56	Certified Reference Material CRMU-DELU ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού πυκνότητας	Yπόστρωμα : Λιπαντικό παράμετρος : πυκνότητα στους 150C τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 850-895 kg/m3 Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
57	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME)	Yπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος: FAME τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 4-8 % V/V Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	3	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
58	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME)	Yπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος: FAME τιμή (value) : 15 % V/V Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
59	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME)	Yπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος: FAME τιμή (value) : 30 % V/V Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
60	Certified Reference Material ΕRM-EF 001 ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME)	Yπόστρωμα: BIODIESEL παράμετρος: FAME τιμή (value) : > 95 % v/v Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	25 g	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
61	Certified Reference Material CRMU-PMGO ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού σημείου ανάφλεξης	Yπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος: σημείο ανάφλεξης τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 50 oC - 70 oC Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	4	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
62	Certified Reference Material ERM -EF 317 ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού solvent yellow 124	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος : solvent yellow 124 τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 0,10-0,30 mg/L Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	20 mL	5	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (4) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
63	Certified Reference Material ERM -EF 318k ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού solvent yellow 124	Yπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος : solvent yellow 124 τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 4,0-10,0 mg/L Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	set 3 αμπουλών που περιέχουν τουλάχιστον 4,2 mL gasoil/αμπούλα	5	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (4) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
64	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος : θείο τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 3-8 mg/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	3	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
65	Certified Reference Material VHG-SDSL-10-100 ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος : θείο τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 8-12 mg/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	2	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
66	Certified Reference Material VHG-SDSL-15-100 ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος : θείο τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 15-25 mg/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	2	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
67	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος : θείο τιμή (value) μεταξύ των ορίων :40-80 mg/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
68	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος : θείο τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 90-110 mg/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
69	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος : θείο τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 200-300 mg/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
70	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος: θείο τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 400-500 mg/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
71	Certified Reference Material VHG-SDSL-1000-100 ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος: θείο τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 800-1100 mg/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	τουλάχιστον 100 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
72	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος: θείο εύρος τιμών : 9-11 g/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
73	Certified Reference Material ή RM για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος: θείο τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 14-16 g/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	50 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
74	Certified Reference Material VHG-SDSL-3P-100 ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού θείου	Yπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος: θείο τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 30-37 g/kg Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	50 mL (σε μία ή περισσότερες συσκευασίες ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα)	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
75	Certified Reference Material PARAGON CRMU-CFG01 ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού CFPP	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος : σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου τιμή: -17,4oC ή εντός των ορίων : -20οC και -10,8οC Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
76	Certified Reference Material CRMU-CFGO ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού CFPP	Yπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος : σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου τιμή (value) μεταξύ των ορίων : -20oC και -30oC Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
77	Certified Reference Material CRM-DIGA ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου απόσταξης	Υπόστρωμα: Βενζίνη παράμετρος : απόσταξη σε υπόστρωμα βενζίνης στο εύρος απόσταξης βενζινών Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	4	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
78	Certified Reference Material CRM-DIGO ή CRMU-DIGO ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου απόσταξης	Υπόστρωμα: Πετρέλαιο παράμετρος : απόσταξη σε υπόστρωμα πετρελαίου στο εύρος απόσταξης πετρελαίου Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	4	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
79	Certified Reference Material PARAGON CRM- VPGA ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού τάσης ατμών κατά REID	Yπόστρωμα : Βενζίνη παράμετρος : τάση ατμών τιμή (value) μεταξύ των ορίων : 50 έως 80 kPa Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
80	Certified Reference Material PARAGON Scientific Ltd CRMU-PPGO ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού σημείου ροής	Yπόστρωμα : Πετρέλαιο παράμετρος : σημείο ροής τιμή: -34oC ή εντός των ορίων : -20οC έως -35οC Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	3	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
81	Certified Reference Material PARAGON Scientific Ltd CRMU-PPLU ή ισοδύναμο για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού σημείου ροής	Yπόστρωμα : Λιπαντικό παράμετρος : σημείο ροής τιμή: -12°C ή εντός των ορίων : -12οC έως -30οC Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	3	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2) 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
82	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού ιξώδους	Υπόστρωμα: Λιπαντικό παράμετρος: ιξώδες Τύπος προτύπου: Standard type S3 Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	500 mL	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
83	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού ιξώδους	Υπόστρωμα: Λιπαντικό παράμετρος: ιξώδες στους 40oC 0,5-1,9 cSt Τύπος προτύπου: Standard type N2 Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
84	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού ιξώδους	Υπόστρωμα: Λιπαντικό παράμετρος: ιξώδες στους 100 oC 2- 8,8 cSt Τύπος προτύπου: Standard type S20 Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
85	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού ιξώδους	Υπόστρωμα: Λιπαντικό παράμετρος: ιξώδες στους 40oC 8-53 cSt Τύπος προτύπου: Standard type S60 Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
86	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού ιξώδους	Υπόστρωμα: Λιπαντικό Τύπος προτύπου: Standard type N75 παράμετρος: ιξώδες στους 40oC 50-100 cSt ,100 oC 10-20 cSt Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
87	Certified Reference Material για έλεγχο μεθόδου προσδιορισμού ιξώδους	Υπόστρωμα: ΛιπαντικόΤύπος προτύπου: Standard type S200 παράμετρος: ιξώδες στους 40oC 150-200cSt, 100 oC 10-20 cSt Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
88	Certified Reference Material (River water) ORMS-5 (National Research Council Canada)	Υπόστρωμα : νερό ποταμού (River water). Με πιστοποιημένη τιμή υδραργύρου Hg 20-30 pg/g. Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	συσκευασία (3 Χ 50 mL)	4	1) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ 2) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 3) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
89	Certified Reference Material (water) HAMIL-20.2 (Environment Canada)	Υπόστρωμα : Νερό (water). Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	500 mL	3	1) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
90	Certified Reference Material (water) TΜ-15-3 (Environment Canada)	Υπόστρωμα : Nερό (water) οξινισμένο με νιτρικό οξύ. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση. Να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέταλλα στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (μg/L) : Al: 50-140, As:1-20, Cd:1-20, Cr:1-20, Co:1-20, Cu:1-20, Fe:10-50, Pb:1-20, Mn:1-20, Mo:1-20 Ni:1-20, Se:1-20, Sr:100-130, Tl:1-20, Sn:1-20, V:1-20.	250 mL	5	1) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (3) 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
91	Certified Reference Material (water) TΜ 25.6 (Environment Canada)	Υπόστρωμα : Επιφανειακό νερό (surface water) οξινισμένο με νιτρικό οξύ. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση. Να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέταλλα στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (μg/L) : Al: 20-35, Sb:20-50, As:20-30, B:25-45, Cd:20-30, Cr:20-30, Co:20-30, Cu:20-30, Fe:20-50, Pb:20-40, Mn:20-30, Mo:20-40, Ni:10-30, Se:20-40, Sr:50-90, Tl:20-40, Sn:20-40, V:20-50.	250 mL	6	1) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (2) 2) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 5) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
92	Certified Reference Material (water) TΜ-26.5 (Environment Canada)	Υπόστρωμα : Επιφανειακό νερό (surface water) οξινισμένο με νιτρικό οξύ. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση. Να περιέχει τα ακόλουθα μέταλλα στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (μg/L) : Al: 50-90, Sb:1-10, As:1-20, Ba:20-30, Be:2-5, B:25-60, Cd:1-20, Cr:10-30, Co:1-30, Cu:1-30, Fe:10-50, Pb:5-40, Li:1-30, Mn:1-30, Mo:1-40, Ni:1-30, Se:1-40, Sr:50-150, Tl:1-40, Sn:1-40, Ti:20-50, U:1-50, V:1-50.	500 mL	3	1) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
93	Certified Reference Material (water) TM 27-4 (Environment Canada)	Υπόστρωμα : Επιφανειακό νερό (surface water) οξινισμένο με νιτρικό οξύ. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση. Να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέταλλα στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (μg/L) : Al: 50-100, As:1-5, Cd:1-5, Cr:1-5 Co:1-5, Cu:1-10, Fe:5-20, Pb:1-5, Mn:1-5, Mo:1-5, Ni:1-5, Se:1-5, Sr:100-200, Tl:1-5,V:1-5.	250 mL	7	1) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (3) 2) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 4) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
94	Certified Reference Material (water) TΜ-35.2 (Environment Canada)	Υπόστρωμα : Επιφανειακό νερό (surface water) οξινισμένο με νιτρικό οξύ. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση. Να περιέχει τα ακόλουθα μέταλλα στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (μg/L) : Al: 10-80, Sb:1-10, As:2-10, Ba:5-20, Bi:2-30, B:2-20, Cd:2-10, Cr:2-10, Co:5-20, Cu:2-20, Fe:5-30, Pb:2-30, Li:2-10, Mn:2-30, Mo:2-10, Ni:2-20, Se:2-10, Tl:2-10, Sn:2-10, Ti:2-10, U:2-10, V:2-20, Zn:2-40.	500 mL	3	1) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
95	Certified Reference Material (water) TΜ-51.5 (Environment Canada)	Υπόστρωμα : Επιφανειακό νερό (surface water) οξινισμένο με νιτρικό οξύ. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση. Να περιέχει τα ακόλουθα μέταλλα στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (μg/L) : Al: 80-130, Sb:10-50, As:10-30, Ba:20-90, Be:2-20, B:25-65, Cd:20-30, Cr:20-80, Co:20-90, Cu:20-100, Fe:20-150, Pb:20-90, Li:5-30, Mn:20-90, Mo:20-80, Ni:10-80, Se:10-40, Sr:50-150, Tl:10-40, Sn:10-40, Ti:10-50, U:20-50, V:20-50.	500 mL	3	1) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
96	Certified Reference Material (water) LETH-13 (Environment Canada)	Υπόστρωμα : Νερό (water). Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	500 mL	4	1) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ (2) 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
97	Certified Reference Material (water) BURTAP-14 (Environment Canada)	Υπόστρωμα : Νερό (water). Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	500 mL	2	1) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
98	Certified Reference Material CRANBERRY-05	Υπόστρωμα : Επιφανειακό νερό (surface water) . Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση. Να περιέχει τις ακόλουθες παραμέτρους στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (mg/L) με μέγιστη αβεβαιότητα, ως ακολούθως : Total alkalinity (as CaCO3): 40 ±2,6 Ca:13 ±1,0 Cl:35 ±2,1 Color(units):20 ±7,0 Conductivity (μS/cm, 25OC):220±7,0, Dissolved Inorganic Carbon (DIC):9,5±0,9 Dissolved Organic Carbon (DOC):3,6 ±0,60 F:0,07±0,030 Total hardness (ως CaCO3): 55,6±3,5 Mg:5,6±0,5 NO3+NO2(ως N): 0,2±0,03 pH:7,71±0,40 K: 0,7±0,08 Si: 2,7±0,30Να: 20 ±1,90 SO4: 9 ±0,80 Total nitrogen by Kieldahl (as N): 0,2±0,06 Total nitrogen: 0,3±0,080 Turbidity: 0,17±0,07 .	500 mL	3	1) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ 2) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
99	Certified Reference Material Chromium hexavalent, Cr (VI) 100mg/L	concentration Cr (VI) 100mg/L MATRIX H20 κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από δώδεκα μήνες.	100 mL	1	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α
100	Certified Reference Material ERM-AC404	Διάλυμα αιθανόλης /νερού - 5% σε αιθανόλη (ethanol/water - 5% ethanol). Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του στο εργαστήριο.	25 mL	12	1) ΧΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (4) 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (2) 6) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ (2)
101	Certified Reference Material ERM-AC405	Διάλυμα αιθανόλης /νερού - 15% σε αιθανόλη (ethanol/water - 15% ethanol). Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του στο εργαστήριο.	25 mL	17	1) ΧΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (4) 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 5) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 6) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (2) 7) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 8) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ (4)
102	Certified Reference Material ERM-AC406	Διάλυμα αιθανόλης /νερού - 40% σε αιθανόλη (ethanol/water - 40% ethanol). Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του στο εργαστήριο.	25 mL	26	1) ΧΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2) 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (3) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ (2) 5) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 6) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2) 7) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (2) 8) ΧΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (2) 9) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2) 11) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ 12) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 13) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ (4) 14) ΧΥ ΒΟΛΟΥ
103	Certified Reference Material ERM-AC407	Διάλυμα αιθανόλης /νερού - 70% σε αιθανόλη (ethanol/water - 70 % ethanol). Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του στο εργαστήριο.	25 mL	16	1) ΧΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (2) 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ 5) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2) 6) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (2) 7) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ 8) ΧΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (2) 9) ΧΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ (3)
104	Certified Reference Material ERM-BA005	Lager - Alcohol (Beer).Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό με πιστοποιημένη τιμή συγκέντρωσης του αλκοολικού τίτλου 5,0 % συνοδευόμενη από την αβεβαιότητά της .Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του στο εργαστήριο.	330 mL	5	1) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2) ΧΥ ΒΟΛΟΥ 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ
105	Certified Reference Material Lager shandy beer	Lager shandy beer-ABV 1,02 %, LGC 5004 ή αντίστοιχο.Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό με πιστοποιημένη τιμή συγκέντρωσης του αλκοολικού τίτλου 1,0 % συνοδευόμενη από την αβεβαιότητά της. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του στο εργαστήριο.	330 ml	4	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ (2) 3) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ
106	Certified Reference Material (groundwater)ERM-CA615 (IRMM)	Υπόστρωμα : υπόγειο νερό (groundwater). Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του στο εργαστήριο.	95 mL	2	1) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
107	Certified Reference Material (Fish Protein)	Υπόστρωμα : πρωτεΐνη κρέατος ή ιχθύος (fish or meat protein). Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του στο εργαστήριο. Να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέταλλα στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (mg/Kg) : As: 4-8, Cd: 0,1 - 0,5, Cu: 10-20, Cr: 1,0 - 3,0, Fe: 200-500, Pb: 0,2 - 0,5, Hg: 0,2-0,5, Ni: 0,5 - 2,0, Sn: 0,05 - 100, Zn 25-75.	20 g	2	1) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
108	Density Reference Standard 20°C	Density Reference standard 20oC, Certified Value: 1.0235 g/ml, 60ml DEN20-09	60 mL	4	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 3) ΧΥ ΒΟΛΟΥ 4) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ
109	ELISA Kit που ανιχνεύει και προσδιορίζει το αγελαδινό γάλα σε γάλα από άλλο ζωικό είδος	Competitive ELISA Kit που ανιχνεύει και προσδιορίζει το αγελαδινό γάλα σε γάλα από άλλο ζωικό είδος. ELISA kit που περιλαμβάνει μονοκλονικό αντίσωμα (mAb) έναντι της κ-καζείνης γάλακτος βοοειδών. Μ εδυνατότητα ημιποσοτικού προσδιορισμού του αγελαδινού γάλακτος στην κλίμακα από 0,125% έως 4%.	1 kit (96 wells/kit)	2	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
110	Fatty Acid Methyl Esters standard	FAME Mix C4-C24 Supelco CRM 18919 ή ισοδύναμο. Nα είναι πιστοποιημένο υλικό αναφοράς. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mg/αμπούλα	1	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
111	LGC 6020, LGC-Germany	Υπόστρωμα : νερό ποταμού. Με πιστοποιημένες τιμές Cl, NO3, PO4, SO4. Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
112	Multi ion standard CPAChem, κωδικός 1521.10.W.L1	Υπόστρωμα : νερό. Με πιστοποιημένη τιμή F-,Cl-,Br-,NO3-,NO2-,SO4-2,PO4-3 10ppm each. Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
113	Multi ion standard CPAChem, κωδικός 1A15.K1.W.L1.L1	Υπόστρωμα : νερό. Με πιστοποιημένη τιμή K+,Na+,Ca++, Mg++,NH4+ 100ppm each. Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	100 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
114	Nicotine 1000 µg/mL in Methanol	Νικοτίνη 1000 μg/mL σε μεθανόλη πιστοποιημένη τιμή	1 mL	2	ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ
115	OTAN-1 (National Research Council of Canada)	Πιστοποιημένο διάλυμα ωχρατοξίνης Α, συγκέντρωσης 11,03 ± 1 μg/g σε οργανικό διαλύτη	1 mL	2	1) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
116	Phadebas, Honey Diastase Test	Tablets of cyan color. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες μετά την παράδοση.	100 tablets	6	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΒΟΛΟΥ 3) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α (3)
117	Promega Wizard™ DNA Cleanup System	Για καθαρισμό απομονωμένου DNA (μεγέθους μεταξύ 200 και 50.000 bp) από αναστολείς και άλλες προσμίξες (πχ ένζυμα, μονονουκλεοτίδια, άλατα κλπ). Με ικανότητα δέσμευσης 20 μg DNA ανά ml ρητίνης.Να περιέχει τον απαιτούμενο αριθμό μικροστηλών και συριγγών καθώς και την αντίστοιχη ποσότητα ρητίνης.Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.	100 preparations	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
118	Refractive Index Certified Reference Material at 20°C	Refractive Index Certified Reference Material at 20°C , 25oC and 30oC Certified Values: 1.33299/1.33250/1.33193, Shelf life: 12 months PS-RI-01	10 mL	2	1) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2) ΧΥ ΒΟΛΟΥ
119	Ridascreen® Διάλυμα εκχύλισης γλιαδίνης	Ρυθμιστικό διάλυμα εκχύλισης γλιαδίνης από επεξεργασμένα τρόφιμα, συμβατό με το κιτ Ridascreen® Gliadin AOAC-RI certified, όγκου 1000 mL.Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.	1000 mL	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
120	SureFood® GMO SCREEN 4plex BAR/NPTII/PAT/CTP2:CP4 EPSPS	Kit for a multiplex Screening for GMO in DNA from food/feed: Για ταυτόχρονο προσδιορισμό τεσσάρων screening elements και συγκεκριμένα αυτών που αντιστοιχούν στα γονίδια Phosphinothricin-Acetyltransferase (BAR), Neomycin-Phosphotransferase (nptII), Phosphinothricin-Acetyltransferase (PAT) και την μεταφορά της αλληλουχίας Chloroplast-Transpeptide (CTP2) στο γονίδιο 5-Enolpyruvylshikimat-3-Phosphat Syntheses (CP4 EPSPS). Detection limit: ≤ 5 DNA copies depending on matrix and DNA preparation Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.	100 reactions	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
121	SureFood® GMO SCREEN 4plex BAR/PAT/CrylAb/CTP2:CP4	Kit for a multiplex Screening for GMO in DNA from food/feed: Για ταυτόχρονο προσδιορισμό τεσσάρων screening elements και συγκεκριμένα αυτών που αντιστοιχούν στα γονίδια Phosphinothricin-Acetyltransferase (BAR), Phosphinothricin-Acetyltransferase (PAT), CryIAb/Ac και την μεταφορά της αλληλουχίας Chloroplast-Transpeptide (CTP2) στο γονίδιο 5-Enolpyruvylshikimat-3-Phosphat Syntheses (CP4 EPSPS).Detection limit: ≤ 5 DNA copies depending on matrix and DNA preparation Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από έξι μήνες.	100 reactions	2	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
122	Standard solution formaldehyde	concentration HCHO 10mg/L MATRIX H20 κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο απομένων χρόνος έως τη λήξη του kit να είναι ο μέγιστος δυνατός και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από δώδεκα μήνες.	10 mL	1	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α
123	TITRIVIN BTB	Το Υλικό Αναφοράς TITRIVIN πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την επικύρωση Μεθόδων ανάλυσης του οίνου.Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	6 Χ 240 mL	7	1) ΧΥ ΒΟΛΟΥ 2) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (2) 3) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ (2) 4) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ (2)
124	Ακρυλαμίδιο πιστοποιημένης καθαρότητας κατά ISO 17034	Πιστοποιημένη τιμή καθαρότητας > 99,3 % με διευρυμένη αβεβαιότητα < 0,5 %	φιαλίδιο 100 mg	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
125	Αρωματισμένο ποτό ή ζαχαρώδες προϊόν	Παράμετρος: Χρωστικές . Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό.	τουλάχιστον 50 mL	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α
126	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς πτητικών συστατικών (whisky congeners)	Διάλυμα ( 6 ) πτητικών συστατικών σε ουίσκι , LGC 5100 ή αντίστοιχο. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό.	10 mL	10	1) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΡΟΔΟΥ 2) ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΣΑΜΟΥ 3) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (2) 4) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ 5) ΧΥ ΒΟΛΟΥ 6) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ 7) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8) ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9) Α ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ
127	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF410dp	ERM certified Reference Material, GTS 40-3-2 Soya beans, level 2 (1%).Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF410dp είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
128	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF410ep	ERM certified Reference Material, GTS 40-3-2 Soya beans, level 3 (10%).Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF410ep είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
129	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF412dk	ERM certified Reference Material, Bt11 Maize, level 3, (1%) Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF412dk είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
130	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF412ek	ERM certified Reference Material, Bt11 Maize, level 4, (10%)Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF412ek είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
131	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF413ck	ERM certified Reference Material, MON 810 Maize, level 1, (0,5%)Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF413ck είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
132	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF413ek	ERM certified Reference Material, MON 810 Maize, level 2, (2%)Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF413ek είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
133	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF413gk	ERM certified Reference Material, MON 810 Maize, level 3, (10%)Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF413gk είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
134	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF415d	ERM certified Reference Material, NK603 Maize, level 3, (1%)Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF415d είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
135	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF415f	ERM certified Reference Material, NK603 Maize, level 5, (5%)Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF415f είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
136	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF418c	ERM certified Reference Material, 1507 Maize, level 2, (1%)Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF418c είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
137	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF418d	ERM certified Reference Material, 1507 Maize, level 3, (10%)Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF418d είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
138	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF423c	ERM certified Reference Material, MIR604 Maize, level 2, (1%) Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF423c είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
139	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF423d	ERM certified Reference Material, MIR604 Maize, level 3, (10%) Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF423d είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	2	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
140	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF433a	ERM certified Reference Material, DAS-40278-9, blank Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF433a είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
141	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF433b	ERM certified Reference Material, DAS-40278-9, (0,5%) Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF433b είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
142	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF433c	ERM certified Reference Material, DAS-40278-9, 1%) Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF433c είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
143	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF433d	ERM certified Reference Material, DAS-40278-9, (10%) Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF433d είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
144	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM CA 713	Υπόστρωμα: Υγρό απόβλητο (wastewater effluent). Να είναι οξινισμένο με νιτρικό οξύ. Παράμετροι : βαρέα μέταλλα. Να συνοδεύεται από αναλυτικό πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτος από την παράδοσή του. Ο παρασκευαστής του να είναι διαπιστευμένος για την εργασία της παρασκευής πιστοποιημένων υλικών αναφοράς. Να περιέχει κατά προτεραιότητα Pb 45-55 μg/L και προαιρετικά τα ακόλουθα στοιχεία σε πιστοποιημένες συγκεντρώσεις εμπίπτουσες στις αντίστοιχες περιοχές : As 9-11 μg/L, Cd 4-6 μg/L, Cr 20-23 μg/L.	100 mL	2	1) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β 2) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
145	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς: διάλυμα Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz[a]anthracene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[ghi]perylene, Benzo[a]pyrene, Chrysene, ibenz[a,h]anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Naphthalene, Phenanthrene	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς: διάλυμα Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz[a]anthracene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[ghi]perylene, Benzo[a]pyrene, Chrysene, ibenz[a,h]anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene σε διχλωρομεθάνιο/βενζόλιο 1:1 σε συγκέντρωση 2 mg/mL κάθε ένωση, πιστοποιημένο κατά ISO Guide 34, ιχνηλάσιμο σε μετρολογικό ινστιτούτο.	Αμπούλα του 1 mL	1	ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
146	Πιστοποιημένο διάλυμα Holmium oxide	Holmium oxide solution, 40 g/L in perchloric acid 10% (v/v). Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης (με βάση τις προδιαγραφές Ph. Eur. 2.2.25) με ιχνηλασιμότητα ως προς διεθνή πρότυπα (NIST). Στο πιστοποιητικό να προσδιορίζονται τα μήκη κύματος, όπου εντοπίζονται τα ακριβή ελάχιστα της διαπερατότητας (%Τ) με λήψη φάσματος με σάρωση της περιοχής 650 - 235nm για spectral bandwidth 1nm.	σετ από 3 αμπούλες των 10 mL	1	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α
147	Πιστοποιημένο διάλυμα Potassium dichromate	Potassium dichromate, 60,06 mg/L in sulphuric acid 0,01N. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης (με βάση τις προδιαγραφές Ph. Eur. 2.2.25) με ιχνηλασιμότητα ως προς διεθνή πρότυπα (NIST).	σετ από 2 αμπούλες των 10 mL διχρωμικό κάλιο και 6 αμπούλες των 10 mL θειϊκό οξύ	3	1) Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α 2) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΕΔΡΑ ΠΑΤΡΑ 3) ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
148	Πιστοποιημένο διάλυμα Sodium iodide	Sodium iodide solution, 10 g/L in water. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης (με βάση τις προδιαγραφές Ph. Eur. 2.2.25) με ιχνηλασιμότητα ως προς διεθνή πρότυπα (NIST).	σετ από 3 αμπούλες των 10 mL	1	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α
149	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς για την περιεκτικότητα ύδατος για απευθείας εισαγωγή στο κουλομετρικό κελί, ιχνηλάσιμο στο NIST SRM 2890	Περιεκτικότητα νερού 1 mg/g Hydranal 34828 της Honeywell ή ισοδύναμο	10 αμπούλες των 4 mL	3	1) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (2)
150	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς για την περιεκτικότητα ύδατος για απευθείας εισαγωγή στο κουλομετρικό κελί, ιχνηλάσιμο στο NIST SRM 2890	Περιεκτικότητα νερού 10 mg/g Hydranal 34849 της Honeywell ή ισοδύναμο	10 αμπούλες των 8 mL	3	1) ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2) ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ (2)
151	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς BCR No 032	Moroccan Phosphate Rock, από JRC/IRMM	100 g	2	1) Β XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ 2) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ
152	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς BCR No 113	Potassium Chloride Fertilizer, από JRC/IRMM	100 g	1	Β XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ
153	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς BCR No 114	Potassium Sulfate Fertilizer, από JRC/IRMM	100 g	1	Β XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ
154	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς BCR No 178	Calcium Ammonium Nitrate Fertilizer, από JRC/IRMM	100 g	2	1) Β XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ 2) XY ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ -ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΞΑΝΘΗΣ
155	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς BCR No191	IRMM BCR-191 Certified Reference Material, Lyophilised Brown Bread, για προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε τρόφιμα. Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση. Να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέταλλα στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (mg/Kg): Pb 0.173-0.201 και Cd 0.027-0.030	25 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
156	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς BCR No 272	High purity coronene	20 mg	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
157	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ΒCR No 599	Ewes' and goats' curd with 0 and 1% (mass fraction) cows' milk. Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοσή του στο εργαστήριο.	σετ των 2 τεμαχίων (0 % και 1 %, 15 g έκαστο)	2	1) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2) A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
158	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF413ak	ERM certified Reference Material, MON 810 Maize, blank Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF413ak είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	2	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
159	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF423a	ERM certified Reference Material, MIR604 Maize, blank Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF423a είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
160	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM BF423b	ERM certified Reference Material, MIR604 Maize, level 1, (0.1%) Σημείωση: Ο κωδικός ERM BF423b είναι ενδεικτικός και ενδέχεται για το ίδιο υλικό, το IRMM να τον έχει αλλάξει.	1 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
161	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM-BB422	IRMM ERM-BB422 Fish Muscle The sample consists of about 10 g of lyophilised, powdered fish muscle	10 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
162	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM-CE101	IRMM ERM-CE101 certified Reference Material, Υπόστρωμα ιστός ιχθύος (Trout muscle), για προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε τρόφιμα. Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση. Να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέταλλα στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (mg/Kg): Hg 0.0192-0.0219 και As 0.158-0.192	40 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
163	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς IRMM-804	IRMM-804 Certified Reference Material, Υπόστρωμα αλεύρι ρυζιού (Rice Flour), για προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε τρόφιμα. Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση. Να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέταλλα στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (mg/Kg): As 0.045-0.053 και Pb 0.35-0.49 και Cd 1.54-1.68	15 g	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
164	Πρότυπο υλικό ελέγχου της απορρόφησης φασματοφωτομέτρου Nanodrop One	Έτοιμο διάλυμα (χωρίς να χρειάζεται αραίωση ή άλλη επεξεργασία), κατάλληλο για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της απορρόφησης φασματοφωτομέτρου Nanodrop One. Η εν λόγω συσκευή φωτομετρεί χωρίς τη χρήση κυψελίδας, και μόνο σε μικρο-όγκους δείγματος (2-5 μL). Για έλεγχο ακρίβειας της απορρόφησης στα 230 nm, 260 nm, 280 nm και 320 nm.	Φιαλίδιο όγκου 50-100 mL	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
165	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς για την περιεκτικότητα ύδατος με εκρόφηση σε διάταξη θερμικής προκατεργασίας σε θερμοκρασία 220-230 °C	Περιεκτικότητα νερού 4-6 % Hydranal 34748 της Honeywell ή ισοδύναμο	10 g	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
166	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς για την περιεκτικότητα ύδατος για απευθείας εισαγωγή στο κουλομετρικό κελί, ιχνηλάσιμο στο NIST SRM 2890	Περιεκτικότητα νερού 1 mg/g Hydranal 34828 της Honeywell ή ισοδύναμο	10 αμπούλες των 4 mL	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
167	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς για την περιεκτικότητα ύδατος για απευθείας εισαγωγή στο κουλομετρικό κελί, ιχνηλάσιμο στο NIST SRM 2890	Περιεκτικότητα νερού 0,1 mg/g Hydranal 34847 της Honeywell ή ισοδύναμο	10 αμπούλες των 4 mL	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
168	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς για την περιεκτικότητα ύδατος για απευθείας εισαγωγή στο κουλομετρικό κελί, ιχνηλάσιμο στο NIST SRM 2890	Περιεκτικότητα νερού 10 mg/g Hydranal 34849 της Honeywell ή ισοδύναμο	10 αμπούλες των 8 mL	1	ΧΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
169	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς NIST SRM 1643f	Trace elements in water. Nα συνοδεύεται από πιστοποιητικό. Να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος μετά την παράδοση.	250 mL	1	ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
170	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς NIST SRM-695	Ιχνοστοιχεία σε σύνθετα λιπάσματα (Trace elements in multielement fertilizers)	70 g	1	Β ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ
171	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς Aflatoxin B1 in acetonitrile ERM-AC057	Πιστοποιημένο από μετρολογικό ινστιτούτο (IRMM) με κωδικό ERM-AC057	Αμπούλα 4 mL	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
172	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς Aflatoxin B2 in acetonitrile ERM-AC058	Πιστοποιημένο από μετρολογικό ινστιτούτο (IRMM) με κωδικό ERM-AC058	Αμπούλα 4 mL	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
173	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς Aflatoxin G1 in acetonitrile ERM-AC059	Πιστοποιημένο από μετρολογικό ινστιτούτο (IRMM) με κωδικό ERM-AC059	Αμπούλα 4 mL	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
174	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς Aflatoxin G2 in acetonitrile ERM-AC060	Πιστοποιημένο από μετρολογικό ινστιτούτο (IRMM) με κωδικό ERM-AC060	Αμπούλα 4 mL	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
175	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς Aflatoxin M1 BCR-423 (RM) in chloroform	Πιστοποιημένο από μετρολογικό ινστιτούτο (IRMM) με κωδικό BCR-423 (RM)	Αμπούλα 2 mL	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
176	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς Zearalenone in acetonitrile ERM-AC699	Πιστοποιημένο από μετρολογικό ινστιτούτο (IRMM) με κωδικό ERM-AC699	Αμπούλα 4 mL	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
177	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς 4-Deoxynivalenol in acetonitrile IRMM-315	Πιστοποιημένο από μετρολογικό ινστιτούτο (IRMM) με κωδικό IRMM-315	Αμπούλα 4 mL	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
178	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς Nivalenol in acetonitrile IRMM-316	Πιστοποιημένο από μετρολογικό ινστιτούτο (IRMM) με κωδικό IRMM-316	Αμπούλα 4 mL	2	ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
179	Υλικό αναφοράς Ochratoxin A 10 μg/mL in Acetonitrile:Methanol (1:1)	Ochratoxin A 10 μg/mL in Acetonitrile:Methanol (1:1). LGC DRE-A15670000LM-1	1 mL	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
180	Υλικό αναφοράς Hard cheese (type Emmental Cheese) muva ΗΑ-1513 ή ισοδύναμο	Υλικό αναφοράς απαραίτητο για τον προσδιορισμό των ακόλουθων παραμέτρων στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (g/100g) : Λίπος 25,00-30,50 , Στερεό υπόλειμμα 59,00-62,00. Να έχει ημερομηνία λήξης τη μέγιστη δυνατή.	τουλάχιστον 100 g	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
181	Υλικό αναφοράς Modified PWG Gliadin	Υλικό αναφοράς για γλιαδίνη παρασκευασμένο από μίγμα ποικιλιών σίτου που καλλιεργούνται στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο: Van Eckert R, et al Towards a new gliadin reference material - Isolation and characterization J Cer Sci; 43: 331-341	100 mg	1	A XY ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
182	Υλικό αναφοράς Sweet Cream Butter, Salted muva BU-1314 ή ισοδύναμο	Yλικό αναφοράς απαραίτητο για τον προσδιορισμό των ακόλουθων παραμέτρων στις εξής περιοχές συγκεντρώσεων (g/100g) : Στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους 1,00-4,50 και Υγρασία : 14,00-17,50. Να έχει ημερομηνία λήξης τη μέγιστη δυνατή.	τουλάχιστον 100 g	2	1) ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΧΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΔΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ